## tramos
id | viga | tipo | L_m | PI_izq_m | PI_der_m
V01.T1 | V01 | interior | 6 | 0.77 | 5.12
V02.V02.1_v | V02 | voladizo | 1.65
V02.V02.2 | V02 | interior | 4 | 1 | 3.5
V02.V02.3_v | V02 | voladizo | 1.2
V04.T1 | V04 | interior | 3.5 | 0.7 | 2.8

## flexion
viga | tramo | As_req_cm2 | As_adop_cm2 | cumple
V01 | T1 | 10.8 | 12.5664 | true
| V02.V02.1_v | 14.58 | 14.58 | true
V02 | V02.2 | 3.65 | 3.927 | true
| V02.V02.3_v | 2.6 | 3.42 | true
V04 | T1 | 5.71 | 6.0319 | true

## estado
tramo | flexion | nota
V01.T1 | ✅ Cuantía dentro del rango permitido | Verificar armado según normativa
V02.V02.2 | ✅ Cuantía dentro del rango permitido | Verificar armado según normativa
V04.T1 | ✅ Cuantía dentro del rango permitido | Verificar armado según normativa

## materiales
tramo | fc_MPa | fy_MPa | Ec_MPa | V_m3 | peso_kg
V01.T1 | 20 | 420 | 21019.039 | 0.6732 | 1615.68
V02.V02.1_v | 21 | 420 | 21538.1058 | 0.18563 | 445.5
V02.V02.2 | 21 | 420 | 21538.1058 | 0.45 | 1080
V02.V02.3_v | 21 | 420 | 21538.1058 | 0.135 | 324
V04.T1 | 25 | 420 | 23500 | 0.21 | 504

## inercias
tramo | Ig_m4 | Ief_m4 | ratio_Ief_Ig | Mcr_tramo_kNm | c_usado_cm | criterio_Ief
V01.T1 | 0.0024319 | 0.0023515 | 0.96691 | 35.0898 | 18.1471 | 0.50·tramo + 0.25·apoyo_izq + 0.25·apoyo_der
V02.V02.2 | 0.0018984 | 0.001572 | 0.82804 | 26.4236 | 9.7792 | 0.50·tramo + 0.25·apoyo_izq + 0.25·apoyo_der
V04.T1 | 0.00045 | 0.00037633 | 0.83628 | 11.2315 | 9.4461 | 0.50·tramo + 0.25·apoyo_izq + 0.25·apoyo_der

## armaduras
tramo | pos | cantidad | diam_mm | detalle | longitud_m | peso_kg
V01.T1 | 1 | 3 | 25 | Sup. apoyo izq | 1.77 | 20.4594
V01.T1 | 2 | 2 | 20 | Inf. tramo | 4.83 | 23.8216
V01.T1 | 3 | 2 | 20 | Inf. tramo completo | 6.48 | 31.9594
V01.T1 | 4 | 3 | 25 | Sup. apoyo der | 1.88 | 21.7309
V01.T1 | 5 | 2 | 8 | Auxiliar superior | 6.24 | 4.9296
V02.V02.1_v | 1 | 3 | 25 | Sup. voladizo | 2.65 | 30.6314
V02.V02.1_v | 2 | 2 | 10 | Inf. mínima | 1.65 | 2.0361
V02.V02.2 | 1 | 3 | 25 | Sup. apoyo izq | 2 | 23.118
V02.V02.2 | 2 | 3 | 10 | Inf. tramo | 2.74 | 5.0717
V02.V02.2 | 3 | 2 | 10 | Inf. tramo completo | 4.24 | 5.2322
V02.V02.2 | 4 | 5 | 10 | Sup. apoyo der | 0.9 | 2.7765
V02.V02.2 | 5 | 2 | 8 | Auxiliar superior | 4.24 | 3.3496
V02.V02.3_v | 1 | 5 | 10 | Sup. voladizo | 1.6 | 4.936
V02.V02.3_v | 2 | 2 | 10 | Inf. mínima | 1.2 | 1.4808
V04.T1 | 1 | 6 | 12 | Sup. apoyo izq | 1.18 | 6.287
V04.T1 | 2 | 1 | 16 | Inf. tramo | 2.484 | 3.9198
V04.T1 | 3 | 2 | 16 | Inf. tramo completo | 3.884 | 12.2579
V04.T1 | 4 | 6 | 12 | Sup. apoyo der | 1.18 | 6.287
V04.T1 | 5 | 2 | 8 | Auxiliar superior | 3.74 | 2.9546

## estribos
tramo | zona | diam_mm | separacion_cm | cantidad | longitud_m | peso_kg
V01.T1 | apoyo_izq | 6 | 14 | 7 | 1.32 | 2.0513
V01.T1 | central | 6 | 20 | 21 | 1.32 | 6.1538
V01.T1 | apoyo_der | 6 | 12 | 9 | 1.32 | 2.6374
V02.V02.1_v | empotramiento | 6 | 14 | 8 | 1.26 | 2.2378
V02.V02.1_v | extremo_libre | 6 | 20 | 4 | 1.26 | 1.1189
V02.V02.2 | apoyo_izq | 6 | 14 | 8 | 1.26 | 2.2378
V02.V02.2 | central | 6 | 20 | 12 | 1.26 | 3.3566
V02.V02.2 | apoyo_der | 6 | 16 | 4 | 1.26 | 1.1189
V02.V02.3_v | empotramiento | 6 | 16 | 3 | 1.26 | 0.83916
V02.V02.3_v | extremo_libre | 6 | 20 | 4 | 1.26 | 1.1189
V04.T1 | apoyo_izq | 6 | 12 | 1 | 0.86 | 0.19092
V04.T1 | central | 6 | 12 | 29 | 0.86 | 5.5367
V04.T1 | apoyo_der | 6 | 12 | 1 | 0.86 | 0.19092

## flecha
viga | tramo | tipo_tramo | L_m | q_serv_kN_m | delta_mm | lim_L250_mm | lim_L360_mm | lim_L480_mm | cumple_L250 | cumple_L360 | cumple_L480 | Ie_tramo_m4 | Ie_apoyo_izq_m4 | Ie_apoyo_der_m4 | criterio | lim_L180_mm | cumple_L180 | Ie_m4
V01 | T1 | interior | 6 | 61.9 | 20.774 | 24 | 16.6667 | 12.5 | true | false | false | 0.001633 | 0.0030699 | 0.0030699 | Carga virtual – rigidez variable
| V02.V02.1_v | voladizo | 1.65 | 36.9 | 0.67988 | [10 empty] | 9.1667 | true | 0.0023347
V02 | V02.2 | interior | 4 | 36.9 | 3.843 | 16 | 11.1111 | 8.3333 | true | true | true | 0.00093534 | 0.0023609 | 0.0020563 | Carga virtual – rigidez variable
| V02.V02.3_v | voladizo | 1.2 | 36.9 | 0.21927 | [10 empty] | 6.6667 | true | 0.0020252
V04 | T1 | interior | 3.5 | 30 | 6.95 | 14 | 9.7222 | 7.2917 | true | true | true | 0.00022708 | 0.00052557 | 0.00052557 | Carga virtual – rigidez variable

## corte
tramo | V_izq_kN | V_der_kN | cumple | V_kN
V01.T1 | 120 | 131 | true
V02.V02.1_v |  |  | true | 157
V02.V02.2 | 112.5 | 89 | true
V02.V02.3_v |  |  | true | 60.4
V04.T1 | 35 | 35 | true